国内采购

公开招标文件

项目名称：创新科技园地面车位划线、道闸系统及监控维护项目

项目编号： 0832-SFCX19DG376C

采购人：东莞市松山湖控股有限公司

广东三方诚信招标有限公司

东莞分公司

目录

投标邀请书	3

第二部分 相关资料表格	6

附表一：投标资料表	6

附表二：商务技术评分及价格权重表	9

第三部分 用户需求书	12

用户需求明细	12

第四部分 投标人须知	29

一、 说明	29

1.适用范围	29

2.定义	29

3.货物和服务	29

4.投标费用	29

5.知识产权	29

6.关于联合体投标	30

7.关于分支机构投标	30

二、 招标文件	31

8.招标文件的组成	31

9.招标文件的澄清或修改	31

三、 投标文件的编制	31

10.投标文件的语言及度量衡单位	31

11.投标文件的组成	31

12.投标文件编制	31

13.投标报价说明	32

14.投标人所提供的服务或货物的证明文件	32

15.投标有效期	32

16.投标保证金	32

四、投标文件的递交	33

17.投标文件的装订，签署，密封和标记	33

18.迟交的投标文件	34

19.投标样品（如需提交）	34

20.投标截止期	35

21.投标文件的补充、修改与撤回	35

五、 开标与评标	35

22.开标	35

23.评标委员会及评标方法	36

24.评审原则及评标过程的保密	36

25.投标文件的初审	36

26.商务、技术、价格评审（具体评审项目详见投标资料表）	38

27.优惠政策	38

28.纪律和保密事项	40

六、 授予合同	40

29.合同授予标准	40

30.发布中标结果	40

31.合同的签订与履行	41

32.履约保证金	41

七、 询问或质疑	41

33.询问	41

34.质疑	42

八、 其他	42

35.招标文件的解释权	42

第五部分 合同格式（仅供参考）	43

合同格式	43

第六部分  附件－投标文件格式	46

附件1.投标文件目录	46

附件1-1 评分标准索引表	47

附件2.投标书格式	48

附件3.开标一览表格式	49

附件4. 投标分项报价表格式	50

附件5. 法定代表人证明书格式	53

附件6.法定代表人授权书格式	54

附件7.资格申明	55

附件8.营业执照	56

附件9.相关资质证明文件	57

附件10. 商务条款偏离表格式	58

附件11. 技术规格偏离表格式	59

附件12.重要技术参数（▲）响应表	60

附件13.业绩表	61

附件14. 项目实施方案格式	62

附件15. 实施本项目的有关人员资料表格式	63

附件16.投标货物说明一览表格式	64

附件17.在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式	65

附件18.中小企业声明函（投标人为中小企业时适用）	66

附件19.《残疾人福利性单位声明函》（残疾人福利性单位适用）	67

附件20.投标保证金汇入情况说明格式	68

附件21.获取招标文件登记表	70

第一部分 投标邀请

### 投标邀请书

广东三方诚信招标有限公司东莞分公司（以下简称“采购代理机构”）受东莞市松山湖控股有限公司（以下简称“采购人”）委托，现就创新科技园地面车位划线、道闸系统及监控维护项目（采购项目编号：0832-SFCX19DG376C）进行国内公开招标采购，欢迎符合招标文件要求的国内投标人参加投标。有关事项如下：

一、招标项目的名称、用途、简要技术要求或者招标项目的性质

1、项目内容：创新科技园地面车位划线、道闸系统及监控维护项目一项，预算：人民币贰佰陆拾捌万陆仟零叁拾陆元叁角叁分（¥2,686,036.33）。

2、简要技术要求或招标项目的性质：详细内容请参阅招标文件第三部分《用户需求书》。

二、投标人资格要求

1、一般要求：

（1）须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（需提供书面承诺）；

（2）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供书面声明）；

（3）本项目不接受联合体投标；投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本采购项目的采购活动；

（4）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

（以代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

2、特殊要求：

无。

三、项目公示时间、招标文件领购时间、地点、方式

1、项目公示时间：2019年12月30日起至2020年1月7日。

2、报名时间：2019年12月30日起至2020年1月7日（节假日除外），上午9：00～12：00，下午14：00～17：00（北京时间）。

3、项目报名地点：东莞市南城街道鸿福西路81号国际商会大厦706室。

联系人：黄雯静

联系电话：0769-21682660

4、报名方式：现场报名。

投标人在购买招标文件时须提供如下证明材料：《营业执照》复印件（加盖公章）或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）或其他主体证书复印件（加盖公章）.

5、招标文件售价：每套人民币150元。

6、购买了招标文件，而不参加投标的投标人，请在开标日期三日前以纸质版形式通知采购代理机构。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2020年1月21日上午09：00～09：30。

2、投标截止及开标时间：2019年1月21日上午09时30分。

3、开标地点：东莞市松山湖高新技术开发区礼宾路一号控股大厦601开标室。

五、采购人及采购代理机构的名称、地址和联系方法：

采购人联系人：张泳锋

地址：东莞市松山湖高新技术开发区礼宾路一号控股大厦2楼东莞市松山湖信息网络有限公司

联系电话：0769-26622881

采购代理机构名称：广东三方诚信招标有限公司东莞分公司

地址：东莞市南城街道鸿福西路81号国际商会大厦706室。

采购代理机构联系人：梁锡恩

联系电话：0769-21682660-807

E－ mail：23465701@qq.com

广东三方诚信招标有限公司东莞分公司

二〇一九年十二月

## 第二部分 相关资料表格

### 附表一：投标资料表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 一、说明 |
| 1 | 项目最高限价（单位：元） |
|  | 与项目预算一致。 |
| 2 | 资金来源 |
|  | 自筹资金。 |
| 3 | 踏勘现场 |
|  | 本项目不组织踏勘现场。 |
| 4 | 招标信息发布网站 |
|  | 东莞市松山湖控股有限公司 | 广东三方诚信招标网 | 中国政府采购网 |
|  | http://www.sslkg.com/ | http://www.sfcx.cn/ | http://www.ccgp.gov.cn/ |
| 二、投标文件的编制 |
| 5 | 投标语言 |
|  | 中文。 |
| 6 | 投标报价 |
|  | 详见投标人须知。 |
| 7 | 投标样品 |
|  | 详见用户需求。 |
| 8 | 核心产品 |
|  | “●”为核心产品 |
| 9 | ★投标保证金 |
|  | （1）投标保证金金额：人民币贰万陆仟元整（￥26,000.00）。 |
|  | （2）投标保证金须严格按“招标文件第五章投标人须知”要求提交。 |
|  | （3）保证金递交账户： 收款人：广东三方诚信招标有限公司东莞分公司 开户行：广发银行股份有限公司东莞南城支行 帐 号：6232590699050006293 （各投标人在转帐或电汇时须在用途栏上写明采购项目编号）。 |
| 10 | 投标保证金退还 |
|  | （1）未中标的投标人的保证金在采购结果公示发出后5个工作日内退还，中标投标人的保证金在采购合同签订后5个工作日内退还。 （2）为方便退还未中标的投保人的保证金，投标人应制作《投标保证金汇入情况说明》随开标文件一并递交。 （3）投标保证金退还联系电话：0769-21862660-801。 |
| 11 | ★投标有效期 |
|  | 九十天。 |
| 12 | 信用信息查询渠道 |
|  | 信用中国 | 中国政府采购网 |
|  | https://www.creditchina.gov.cn/ | http://www.ccgp.gov.cn/ |
| 13 | 投标人应提交以下投标文件 |
|  | 投标文件类型 | 份数 |
|  | 开标文件 | 1 |
|  | 投标文件正本 | 1 |
|  | 投标文件副本 | 5 |
|  | 电子文档 | 1 |
| 三、开标与评标 |
| 14 | 本项目评标方法 |
|  | 综合评分法。 |
| 15 | 综合评分法评分因素和权重分值 |
|  | 见附表一。 |
| 四、授予合同 |
| 16 | 履约保证金（如有需要） |
|  | 履约保证金的数额为政府采购合同金额的5%。 |
| 17 | 中标服务费 |
|  | （1）中标服务费根据国家计委[计价格[2002]1980号]文和国家发改委[发改价格[2011]534号]文及相关规定向中标单位收取，按差额定率累进法计算，以中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算依据；中标服务费最低收费标准为伍仟元整。 |
|  | （2）中标服务费以转账或现金的形式支付。采购代理机构服务费汇入账号： 收 款 人：广东三方诚信招标有限公司东莞分公司 开户银行：中国工商银行东莞市分行 账 号：2010021309900018461 |
| 注：本表关于要采购项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。 |

### 附表二：商务技术评分及价格权重表

| 序号 | 评分 内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评分（30分） |
| 1 | 价格 | 30 | 价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重×100 |
| 商务评审细则（30分） |
| 1 | 财务状况 | 5分 | 根据投标人2016年（含）至今，投标人三年盈利的得3分，两年盈利的得2分，一年盈利的得1分，其他不得分。 （提供经会计师事务所审计的财务报告复印件加盖投标人公章） |
|  |  |  | 投标人具有国家认证信用评价机构或银行颁发的信用等级认证证书的，AAA级或以上的得2分，AAA级以下的得0.5分，无不得分。 （须提供上述在有效期内的证书复印件加盖投标人公章） |
| 2 | 企业实力 | 9分 | 投标人具有市级（含）以上行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包贰级（含）以上资质证书的，得2分，无不得分。 （须提供上述在有效期内的证书复印件加盖投标人公章） |
|  |  |  | 投标人具有国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发的： ①质量管理体系认证、 ②环境管理体系认证、 ③职业健康安全管理体系认证、 ④信息技术服务管理体系认证证书、 ⑤信息安全管理体系认证证书。 每具有一项证书的，得1分，满分5分，无不得分。 （注：质量管理体系认证、环境管理体系认证及职业健康体系认证的认定范围包含“系统集成”等相关内容） （须提供上述在有效期内的证书复印件加盖投标人公章） |
|  |  |  | 投标人具有市级或以上科技部门（或委员会）、财政部门、国税部门、地税部门联合颁发的《高新技术企业证书》得2分。 （须提供上述在有效期内的证书复印件加盖投标人公章） |
| 3 | 企业信誉 | 10分 | 投标人具有省级（含）以上行政主管部门或省级（含）以上协会颁发的优秀安防企业荣誉证书的，得2分，无不得分。 （须提供上述在有效期内的证书复印件加盖投标人公章） |
|  |  |  | 投标人具有省级（含）以上行政主管部门或省级（含）以上协会颁发的“平安城市”建设突出贡献奖的，得2分，无不得分。 （须提供上述在有效期内的证书复印件加盖投标人公章） |
|  |  |  | 投标人自2014年（含）以来具有市级（含）以上工商部门或市场监督管理局颁发的（如投标人注册所在地的上述部门不再颁发的，则所有地的相关协会颁发的同等认可）“守合同重信用”证书的，获得五年（含以上）的，得2分；四年或以下的得0.5分，无不得分。 （须提供以上证书的复印件加盖投标人公章） |
|  |  |  | 投标人具国家认证信用评价机构或银行颁发的中国诚信示范企业证书的，得2分，无不得分。 （须提供上述在有效期内的证书复印件加盖投标人公章） |
|  |  |  | 投标人具有国家版权局颁发的视频监控类的计算机软件著作权登记证书，得2分，无不得分。 （须提供上述在有效期内的证书复印件加盖投标人公章） |
| 4 | 同类业绩 | 4分 | 投标人自2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接监控系统类业绩，每提供一个得2分，本项最高得4分。 （同一项目不得重复计分，须提供中标通知书及项目合同复印件加盖投标人公章） |
| 5 | 售后服务 | 2分 | 根据投标人提供的服务响应时间承诺进行评分： 投标人承诺在接到采购人通知后1小时内到现场，得2分； 投标人承诺在接到采购人通知后2小时内到现场，得1分； 投标人承诺在接到采购人通知后3小时内到现场，得0.5分； 投标人承诺在接到采购人通知后超过3小时到现场，不得分。 须提供服务承诺书并加盖投标人公章。 |
| 技术评审细则（40分） |
| 1 | 产品技术参数响应情况 | 15分 | 对比用户需求书中的产品参数要求，优于或满足全部参数的得15分，带“▲”条款每不满足一项扣0.5分，扣完为止。 ①用户需求书要求提供证明资料的,则投标文件中须提供对应产品参数的证明材料。 ②用户需求书未要求提供证明资料的,则投标文件中须提供所投产品彩页原件或原厂商的公开官网链接地址及参数截图或原厂商所作技术文件或国家认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 |
| 2 | 人员投入情况 | 12分 | 一、投标人拟投入的项目经理具有：（最高得6分） ①人力资源和社会保障部门或信息产业主管部门颁发的高级项目经理证书的； ②人力资源和社会保障部门（或原人事部门）颁发的高级网络工程师证书的； ③中国计算机应用软件部门颁发的工程师（高级程序员）证书的。 同时具有以上所有证书得6分，同时具有以上2个证书得4分，具有以上1个证书得2分，无不得分。 二、投标人拟投入的技术负责人具有：（最高得4分） ①人力资源和社会保障部门、工业和信息化部门颁发的中级网络工程师证书的； ②信息网络安全专业技术人员工作部门颁发的信息网络安全专业技术人员信息安全管理证书的。 同时具有以上所有证书得4分，具有以上1个证书得2分，无不得分。 三、投标人拟投入人员（除项目经理和技术负责人）：（最高得2分） ①人力资源和社会保障部门颁发的工程师证书的，每提供一人得0.5分，最高得1分。 ②人力资源和社会保障部门颁发的高级信息系统项目管理师证书的，每提供一人得0.5分，最高得1分。 |
|  |  |  | 注：本评分项满分12分，以上人员互不兼任，须提供有效证书复印件及社会保障部门出具的最近3个月（不含开标当月）在投标单位连续缴纳社会养老保险的有效凭证的复印件加盖公章。 |
| 3 | 实施方案 | 8分 | ①项目实施方案满足项目进度计划安排、安装调试方案、项目测试，以及项目试运行、技术培训、验收组织安排等专家对比评分： 方案科学、完善得4分； 方案比较科学、完善2分； 方案科学性一般、不够完善得1分； 不提供得0分。 |
|  |  |  | ②项目质量指标的承诺、目标、自律承诺，施工质量的保证及其措施、违约责任承诺等进行综合评价： 措施科学、完善得4分； 措施比较科学、完善得2分； 措施科学性一般得1分； 不提供得0分。 |
| 4 | 售后服务方案 | 5分 | 根据各投标人提供的售后服务承诺（包括但不限于以下内容：保修期、交货计划、应急维修时间安排、质保期外的维修服务收费标准、服务人员配置安排等方案进行评审： 售后服务保障方案可行、完整得5分； 售后服务保障方案比较可行、完整得3分； 售后服务保障方案可行性差，不完整得1分； 没有提供售后服务方案得0分。 |

## 第三部分 用户需求书

### 用户需求明细

## 一、项目概况

松山湖创新科技园现有的摄像头为模拟摄像头，自2011年使用至今已9年多，现在部分摄像头已损坏无法使用。为了进一步做好服务工作，提供更为安全的办公环境，计划将创新科技园的摄像头更换为数字摄像头。另创新科技园几个出入口未做管理措施，造成停车场车辆停放不规范、出现乱停乱放情况，现增加停车场管理系统，保障出入口车辆进出记录查询，对未有标识的停车位进行画线。

## 二、采购设备清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 停车场系统 |
| 出入口部分 |
| 1 | 快速道闸 | 1.名称:快速道闸 2.参数：模块化设计， 多重安全保护措施，保障车辆通行的高安全性； 工作电压 220V AC 功耗 ≤160W 升降速度 1.6～7秒快速 运行噪音 ≤65dB 防护等级 IP54 机箱材质 高强度冷钢板材 | 台 | 7 |
| 2 | 数字车辆检测器 | 1.名称:数字车辆检测器 2.控制自动关闸、防砸车两重功效 4.参数:工作电压：AC220V±10% 50/60HZ；功耗：<5W；输入信号：1/2路地感信号；输出方式：继电器输出；工作频率：20K~170KHz；反应时间：100ms；灵敏度：高中低三级可调；线圈电感：80~150uH ；工作温度：-25℃~70℃；工作湿度： ≤95%无凝结 | 台 | 7 |
| 3 | ●入口车牌识别一体机 | 1.名称:入口车牌识别一体机 2.参数：详见技术参数 | 套 | 4 |
| 4 | 出门车牌识别一体机 | 1.名称:出门车牌识别一体机 2.参数：详见技术参数 | 套 | 3 |
| 5 | 软件狗 | 1.名称:软件狗 2.型号:车辆管理软件及加密狗 | 套 | 4 |
| 6 | 电源线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVV3*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 | m | 150 |
| 传输部分 |
| 7 | 电控箱 | 1.名称:电控箱 2.规格:400*300*150 3.含漏电开关、2P | 台 | 4 |
| 8 | 平台管理服务器 | 1.名称:平台管理服务器 2.参数:E5-2630 v5；2*32G内存，2*900G SAS，R1；双电源；双网口 带导轨 | 台 | 1 |
| 9 | 停车场管理软件 | 1.名称:停车场管理软件 2.支持线上支付功能，金额时时到指定账户，无需第三方。出口扫码缴费无需输车牌，提前扫码缴费绑定车牌后续无需再输车牌缴费。 | 套 | 4 |
| 10 | 二级单相电源防雷器 | 1.名称:二级单相电源防雷器 2.参数:标称工作电压：380V AC，最大持续工作电压：420V AC，标称放电电流：20kA，最大通流容量：40kA，保护水平（20kA，8/20μs）：2000V， 保护模式：L1/L2/L3/N-PE，响应时间：≤25ns，接线线径：10-25mm2，防护等级：IP20 | 台 | 4 |
| 11 | 管理电脑 | 1.名称:管理电脑 2.参数:I5-7500/4G/1T/DVDRW/WIN10/23寸显示器 | 台 | 3 |
| 12 | 8口交换机 | 1.名称:8口交换机 2.参数:8个10/100/1000Base-T以太网端口 | 台 | 4 |
| 13 | 千兆1光1电光纤收发器 | 1.名称:千兆1光1电光纤收发器 2.参数:单模单纤SC/20km | 个 | 8 |
| 14 | 光纤跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.规格:LC-SC，单模；9/125,3米 | 条 | 8 |
| 15 | 六类网线 | 1.名称:六类网线 2.规格:4X2X0.57 | m | 186 |
| 16 | 4口光纤盒 | 1.名称:4口光纤盒 2.参数:室内光纤终端盒 4芯 金属盒体 金属盒体 | 个 | 4 |
| 17 | 耦合器 | 1.名称:耦合器 2.SC单模单工适配器 | 个 | 32 |
| 18 | 尾纤 | 1.名称:尾纤 2.规格:9/125,1米 SC | 个 | 32 |
| 19 | 光纤熔接 | 1.名称:光纤熔接 2.型号:现场熔接 | 芯 | 32 |
| 20 | 双绞线测试 | 1.名称:双绞线测试 2.型号:光纤测试 | 芯 | 32 |
| 21 | 4芯光纤 | 1.名称:4芯光纤 2.规格:GYXTW型中心束管式4芯单模光缆 轻铠 | m | 1059 |
| 22 | 管内穿线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:RVV3*2.5 | m | 1059 |
| 23 | 配管PVC32 | 1.名称:电气配管 2.规格:PVC32 | m | 1059 |
| 24 | 配管PVC25 | 1.名称:电气配管 2.规格:PVC25 3.配置形式:暗配 | m | 387 |
| 25 | 管内穿线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:RVV6*0.75 | m | 175 |
| 26 | 减速带 | 1.名称:减速带 2.规格:1000*350*50MM，黑黄相间 | m | 21 |
| 27 | 安全岛 | 1.名称:安全岛 2.型号:现场定制 | 个 | 4 |
| 28 | 路面开挖及恢复 | 1.名称:路面开挖及恢复 2.规格:深度不小于20CM，宽度15CM | m | 221.5 |
| 29 | 绿化带开挖及修复 | 1.名称:绿化带开挖及修复 2.铺种方式:满铺 | m2 | 988.8 |
| 30 | 车牌上传至公安系统费用 | 1.名称:车牌上传至公安系统费用 | 项 | 1 |
| 31 | 车牌上传维护费 | 1.名称:车牌上传维护费 | 项 | 1 |
| 监控系统 |
| 前端部分 |
| 32 | 400万高清球机 | 1.名称:400万高清球机 2.参数：详见技术参数 | 台 | 4 |
| 33 | 球机支架 | 1.名称:球机支架 2.规格:与球机配套 | 个 | 4 |
| 34 | 球机电源 | 1.名称:球机电源 2.规格:宽温电源，AC24V3A，-30℃~70℃，具备3C认证 | 个 | 4 |
| 35 | 400万星光级网络高清枪机 | 1.名称:400万星光级网络高清枪机 2.参数：详见技术参数 | 台 | 131 |
| 36 | 枪机支架 | 1.名称:枪机支架 2.规格:壁装支架/铝合金 | 个 | 131 |
| 37 | 400W星光级网络高清半球 | 1.名称:400W星光级网络高清半球 2.参数：详见技术参数 | 台 | 76 |
| 38 | 半球支架 | 1.名称:半球支架 2.规格:ABS工程材料，半球支架，可随意打孔 | 个 | 76 |
| 39 | 400万高清电梯半球 | 1.名称:400万高清电梯半球 2.参数：详见技术参数 | 台 | 13 |
| 40 | 无线网桥 | 1.名称:无线网桥 2.参数:供电要求 PoE，DC 12V/0.8A;物理接口 1个10/100Mbps LAN;软件指标 Firmware更新 支持网页更新 ;安全 WPA/WPA2/802.1x, IP/MAC Filtering，SSID隐藏;工作协议 802.11bgn, TDMA 工作模式 AP, Station, WDS AP, WDS Station ;网桥模式、路由模式 | 对 | 13 |
| 41 | 枪机电源 | 1.名称:枪机电源 2.规格:DC12V 2A | 个 | 220 |
| 42 | 3.5米枪机立杆（园区） | 1.名称:枪机立杆（园区） 2.规格:3.5米，整体热渡3mm厚， 管径114接76，1000mm横臂， | 个 | 33 |
| 43 | 避雷针 | 1.名称:避雷针 2.型号:立杆专用 | 根 | 33 |
| 44 | 室外立杆箱 | 1.名称:室外立杆箱 2.规格:300*400*200 3.防水Q235材质，镀锌板0.8厚，含活动层板 | 台 | 14 |
| 45 | 室外立杆箱 | 1.名称:室外立杆箱 2.规格:250*150*100 3.防水Q235材质，镀锌板0.8厚，含活动层板 | 台 | 19 |
| 46 | 地脚笼及基础 | 1.名称:地脚笼及基础 2.规格:地脚笼（含两层定位板），含螺母垫片，根据实际制作 | 个 | 33 |
| 47 | 立杆防雷接地制作 | 1.名称:立杆防雷接地制作 2.含开挖、恢复原地面施工，含接地模块和扁钢，接地电阻不高于10欧姆 | 根 | 33 |
| 48 | 电源线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVV3*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 | m | 218 |
| 传输部分 |
| 49 | 六类网线 | 1.名称:六类网线 2.规格:4X2X0.57 | m | 14632 |
| 50 | 电源线RVV2*1.0 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVV2*1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 | m | 14632 |
| 51 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:PVC25 3.配置形式:暗配 | m | 14632 |
| 52 | 二级单相电源防雷器 | 1.名称:二级单相电源防雷器 2.参数:标称工作电压：380V AC，最大持续工作电压：420V AC，标称放电电流：20kA，最大通流容量：40kA，保护水平（20kA，8/20μs）：2000V， 保护模式：L1/L2/L3/N-PE，响应时间：≤25ns，接线线径：10-25mm2，防护等级：IP20 | 台 | 26 |
| 53 | 网络防雷器 | 1.名称:网络防雷器 2.参数:网络二合一防雷器，千兆 | 台 | 66 |
| 54 | 12U网络机柜 | 1.名称:12U网络机柜 2.规格:600*575*635 3.材质:采用优质冷轧钢板 | 个 | 9 |
| 55 | 8口千兆交换机 | 1.名称:8口千兆POE交换机 2.参数:8口全千兆POE交换机+1口千兆上行口 4.单口供电功率:15.4W 5.整机总功率:120W 6.支持PoE+ | 台 | 17 |
| 56 | 24口POE交换机 | 1.名称:24口POE交换机 2.参数：详见技术参数 | 台 | 5 |
| 57 | 48口POE交换机 | 1.名称:48口POE交换机 2.参数：详见技术参数 | 台 | 4 |
| 58 | 千兆1光1电光纤收发器 | 1.名称:千兆1光1电光纤收发器 2.参数:单模单纤SC/20km | 个 | 23 |
| 59 | LC-SC单模双芯光纤跳线 | 1.名称:LC-SC单模双芯光纤跳线 2.规格:LC-SC，单模；9/125,3米 | 条 | 46 |
| 60 | 4芯光纤 | 1.名称:4芯光纤 2.规格:GYXTW型中心束管式4芯单模光缆 轻铠 | m | 2823 |
| 61 | 12芯光纤 | 1.名称:12芯光纤 2.规格:中心束管式12芯单模光缆 轻铠 | m | 389 |
| 62 | 24芯单模光缆 | 1.名称:24芯单模光缆 2.规格:中心束管式24芯单模光缆 轻铠 | m | 2025 |
| 63 | 48芯单模光缆 | 1.名称:铠装光纤 2.规格:中心束管式48芯单模光缆 轻铠 | m | 463 |
| 64 | 电源线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVV3*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 | m | 3586 |
| 65 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:PVC32 | m | 8472 |
| 66 | 4口光纤盒 | 1.名称:光纤盒 2.规格:室内光纤终端盒 4芯 金属盒体 | 个 | 17 |
| 67 | 24口光纤盒 | 1.名称:24口光纤盒 2.规格:室内光纤终端盒 24芯 金属盒体 | 个 | 2 |
| 68 | 48口光纤盒 | 1.名称:48口光纤盒 2.规格:室内光纤终端盒 48芯 金属盒体 | 个 | 5 |
| 69 | 耦合器 | 1.名称:耦合器 2.SC单模单工适配器 | 个 | 356 |
| 70 | SC单模单芯尾纤 | 1.名称:SC单模单芯尾纤 2.规格:9/125,1米 SC | 个 | 356 |
| 71 | 光纤熔接 | 1.名称:光纤熔接 2.型号:现场熔接 | 芯 | 356 |
| 72 | 双绞线测试 | 1.名称:双绞线测试 2.型号:光纤测试 | 芯 | 356 |
| 73 | 路面开挖及恢复 | 1.名称:路面开挖及恢复 2.规格:深度不小于20CM，宽度15CM | m | 253 |
| 74 | 绿化带开挖及修复 | 1.名称:绿化带开挖及修复 2.铺种方式:满铺 | m2 | 4749 |
| 机房部分 |
| 75 | 42U机柜（网孔门） | 1.名称:42U机柜（网孔门） 2.规格:600*960*2050 | 台 | 2 |
| 76 | PDU电源 | 1.名称:PDU电源 2.规格:16A输入，10口10A输出 | 个 | 1 |
| 77 | ODF箱 | 1.名称:ODF箱 2.规格:144芯，SC满配 | 台 | 1 |
| 78 | 光纤熔接 | 1.名称:光纤熔接 2.型号:现场熔接 | 芯 | 144 |
| 79 | 双绞线测试 | 1.名称:双绞线测试 2.型号:光纤测试 | 芯 | 144 |
| 80 | 核心交换机 | 1.名称:核心交换机 2.参数：详见技术参数 | 台 | 1 |
| 81 | 工业千兆SFP光模块 | 1.名称:工业千兆SFP光模块 2.规格:1.25G单模单纤SFP光模块LC/20Km，1550nm | 个 | 23 |
| 82 | 64路16盘位NVR | 1.名称:64路16盘位NVR 2.参数：详见技术参数 | 台 | 5 |
| 83 | 6T硬盘 | 1.名称:6T硬盘 2.规格:6TB,256MB,SATA 6Gb/s | 台 | 60 |
| 84 | 高清解码矩阵 | 1.名称:高清解码矩阵 2.参数：详见技术参数 | 台 | 1 |
| 85 | 视频管理平台 | 1.名称:视频管理平台 2.参数：详见技术参数 | 台 | 1 |
| 86 | 平台管理服务器 | 1.名称:平台管理服务器 2.参数：详见技术参数 | 台 | 1 |
| 87 | 网络键盘 | 1.名称:网络键盘 2.参数：详见技术参数 | 套 | 1 |
| 88 | 管理电脑 | 1.名称:管理电脑 2.参数:I7 7700/16G/1TB/R5-430 2G独显/DVDRW/19.5寸 | 台 | 1 |
| 89 | 46寸拼接屏 | 1.名称:46寸拼接屏 2.参数: 详见技术参数 | 台 | 8 |
| 90 | 拼接屏支架 | 1.名称:拼接屏支架 2.规格:2*4*46定制拼接屏支架 | 套 | 1 |
| 91 | 3联操作台 | 1.名称:3联操作台 2.参数:采用1.2mm厚电解钢板制，表面静电喷塑处，平面19“标准 结构，可安装19”标准4U设备及上槽安装平台液晶显示器、键盘、托架等 | 台 | 1 |
| 停车场划线 |
| 1 | 车位线 | 1.名称:车位线 2.线型:白色热熔型 | 个 | 92 |
| 2 | 减速线 | 1.名称:减速线 2.横道线 热熔涂料 震荡型，线宽20cm | m2 | 43 |
| 3 | 直行右转弯箭头 | 1.名称:直行右转弯箭头 2.类型:热熔型 3.规格尺寸:长300cm-1 | 个 | 20 |
| 4 | 通道线 | 1.名称:通道线 2.形式:边线白色中线黄色热熔型，线宽15cm | m2 | 150 |
| 5 | 禁停线 | 1.名称:禁停线 2.线型:黄色热熔型，线宽15cm | m2 | 36 |

## 三、技术参数要求

### 1、●入口车牌识别一体机/出门车牌识别一体机

| 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 传感器 | 具有200万像素 CMOS传感器； |
| 低照度 | 最低照度彩色：0.002lx，黑白：0.00021lx ； |
| 快门 | 1/30秒至1/100,000秒 |
| 视频压缩标准 | H.264/MJPEG |
| 视频压缩码率 | 32 Kbps~16M bps可调，分辨率为1920*1080 |
| 车辆捕获功能 | 白天捕获率≥99%，夜间捕获率≥99%； |
| 车辆识别功能 | ▲白天准确率≥99%，夜间准确率≥99%； |
| 倾斜车牌识别 | 可识别出视频中略微水平倾斜的机动车车牌号码 |
| 车型识别 | 支持7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光不低于200lux，晚上不高于30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85； |
| 接口 | 1 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口，1个 RS-485 接口，1个RS-232接口，1路音频输出，2路报警输入，1个开关量输入，2路继电器输出，内置8GTF卡，2个内置LED灯； |

### 2、400万高清球机

| 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 最低照度 | ▲彩色：≤0.0002lx ；黑白：≤0.0001lx（要求在公安部出具的检验报告体现） |
| 镜头焦距 | 5.9-118mm |
| 变倍 | 光学变倍≥20倍，数字变倍≥16倍 |
| 信噪比 | 信噪比≥58dB |
| 宽动态 | 支持宽动态≥105dB |
| 网络传输能力检验 | ▲用350m五类非屏蔽网络直接连接，每次连续发送3000个数据包，重复测试3次，每次丢包应不大小1个。（要求在公安部出具的检验报告体现） |
| 网络适应能力 | ▲在丢包率为30%的网络环境下，可正常显示监视画面； （要求在公安部出具的检验报告体现） |
| 通用功能 | 支持数字降噪、强光抑制、电子防抖、黑白名单访问检测、宽动态、断电保护、断电记忆、图像参数设置功能、背光补偿功能 |
| 旋转范围 | 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90° |
| 垂直旋转速度 | 垂直手控最大速度≥160°/S。 |
| 视频编码 | 支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准 |
| 音频编码 | 支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/PCM/MP2L2/AAC |
| 网络协议 | IPv4/IPv6，HTTP，HTTPS，802.1x，Qos，FTP，SMTP，UPnP，SNMP，DNS，DDNS，NTP，RTSP，RTCP，RTP，TCP，UDP，IGMP，ICMP，DHCP，PPPoE，Bonjour |
| 电源 | 具备较好的环境适应性，电压在AC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作 |
| 工作温度范围 | 温度范围-45℃-70℃ |
| 防护等级 | 不低于IP67防尘防水等级； |
| 设备防雷 | 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压； |
| 国标接入 | ▲符合GB/T 28181标准（要求在公安部出具的检验报告体现） |

### 3、400万星光级网络高清枪机

| 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 传感器 | 具有400万像素 CMOS传感器； |
| 清晰度 | 分辨率在2560*1440、 帧率为25fps，清晰度不小于1400TVL； |
| 多路访问 | 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频； |
| 低照度 | ▲最低照度彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx ； （要求在公安部出具的检验报告体现） |
| 红外距离 | 红外补光距离不小于85米 |
| 编码格式 | 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 |
| 字符显示 | 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能 |
| 网络适应能力 | 设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1% |
| 应用功能 | 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能 |
| 智能编码 | ▲在静止场景相同图像质量下，设备开启智能编码功能后和不开启智能编码相比，码率节约1/3；（要求在公安部出具的检验报告体现） |
| 环境适应性 | 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； |
| 防护等级 | 不低于IP67防尘防水等级； |
| 网络接口 | 需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口； |
| 供电电源 | 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； |
| 设备防雷 | 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压； |
| 国标接入 | ▲符合GB/T 28181标准（要求在公安部出具的检验报告体现） |

### 4、400万星光级网络高清半球

| 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 传感器 | 具有400万像素 CMOS传感器； |
| 清晰度 | 分辨率在2560*1440、 帧率为25fps，清晰度不小于1400TVL；（要求在公安部出具的检验报告体现） |
| 多路访问 | 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频； |
| 低照度 | ▲最低照度彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx ；（要求在公安部出具的检验报告体现） |
| 红外距离 | 红外补光距离不小于50米 |
| 编码格式 | 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 |
| 字符显示 | 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 |
| 网络适应能力 | 设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 |
| 应用功能 | 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能； |
| 智能编码 | ▲在同一静止场景相同图像质量下，设备开启智能编码功能后和不开启智能编码相比，码率节约1/2；（要求在公安部出具的检验报告体现） |
| 环境适应性 | 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； |
| 防护等级 | 不低于IP67防尘防水等级； |
| 网络接口 | 需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口； |
| 供电电源 | 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； |
| 设备防雷 | 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压； |
| 国标接入 | ▲符合GB/T 28181标准（要求在公安部出具的检验报告体现） |

### 5、400万高清电梯半球

| 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 传感器 | 具有400万像素 CMOS传感器； |
| 清晰度 | 分辨率在2688*1520、 帧率为30fps，清晰度不小于1500TVL； |
| 低照度 | ▲最低照度黑白≤0.001lx，灰度等级不小于11级 ；（要求在公安部出具的检验报告体现） |
| 红外距离 | 内置红外与白光补光灯，白光补光距离不小于15米 |
| 编码格式 | 支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 |
| 字符显示 | 支持GBK字库，支持更多汉子及生僻字叠加，支持OSD颜色自选 |
| 网络适应能力 | 具备1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 |
| 应用功能 | ▲具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域等功能。（公安部检验报告证明） |
| 存储卡锁定功能 | 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 |
| 智能编码 | 支持SVC自适应编码技术 |
| 环境适应性 | 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； |
| 供电电源 | 需支持DC12V/POE供电。 |
| 国标接入 | ▲符合GB/T 28181标准（要求在公安部出具的检验报告体现） |

### 6、24口千兆交换机

| 技术指标 | 要求 |
| --- | --- |
| ▲整机描述 | 交换容量≥335Gbps（以官网最小值为准） |
|  | 包转发率≥50Mpps（以官网最小值为准） |
|  | 以太网端口≥24个10/100/1000Base-T，千兆SFP端口 ≥4 |
|  | POE整体功率为≥370W，支持防雷等级≥10KV |
| MAC地址表 | 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态表项 支持源MAC地址过滤 支持接口MAC地址学习个数限制 |
| VLAN特性 | 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持GVRP协议 支持Super VLAN功能 |
| 环网保护技术 | 支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,支持相切环和相交环，并且链路故障的收敛时间≤50ms 支持STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议 支持BPDU保护、根保护和环回保护 支持BPDU Tunnel |
| 可靠性 | 支持DLDP 支持LACP |
| IP路由 | 支持静态路由，RIP、RIPng、OSPF等路由协议 |
| IPv6特性 | 支持ND（Neighbor Discovery） 支持PMTU 支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet 支持基于源IPv6 地址、目的IPv6 地址、四层端口、协议类型等ACL 支持MLD v1/v2snooping（Multicast Listener Discovery snooping） |
| 组播 | 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 支持基于端口的组播流量统计 |
| QoS/ACL | 支持对端口入方向、出方向进行速率限制 支持报文重定向 支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能 每端口支持8个队列 |
| 安全特性 | 用户分级管理和口令保护 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持MAC地址学习数目限制 支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制 支持AAA认证，支持Radius等多种方式 支持SSH V2.0 支持HTTPS 支持CPU保护功能 支持黑名单和白名单 支持DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping 支持DHCPv6 Relay、DHCPv6 Server、DHCPv6 Snooping |

### 7、48口千兆交换机

| 技术指标 | 要求 |
| --- | --- |
| ▲整机描述 | 交换容量≥335Gbps（以官网最小值为准） |
|  | 包转发率≥85Mpps（以官网最小值为准） |
|  | 以太网端口≥48个10/100/1000Base-T，千兆SFP端口 ≥4 |
|  | POE整体功率为≥370W，支持防雷等级≥10KV |
| MAC地址表 | 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态表项 支持源MAC地址过滤 支持接口MAC地址学习个数限制 |
| VLAN特性 | 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持GVRP协议 支持Super VLAN功能 |
| 环网保护技术 | 支持ERPS以太环保护协议（G.8032） 支持STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议 支持BPDU保护、根保护和环回保护 支持BPDU Tunnel |
| 可靠性 | 支持DLDP 支持LACP |
| IP路由 | 支持静态路由，RIP、RIPng、OSPF等路由协议 |
| IPv6特性 | 支持ND（Neighbor Discovery） 支持PMTU 支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet 支持基于源IPv6 地址、目的IPv6 地址、四层端口、协议类型等ACL 支持MLD v1/v2snooping（Multicast Listener Discovery snooping） |
| 组播 | 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 支持基于端口的组播流量统计 |
| QoS/ACL | 支持对端口入方向、出方向进行速率限制 支持报文重定向 支持基于端口的流量监管 每端口支持8个队列 |
| 安全特性 | 用户分级管理和口令保护 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 支持端口隔离、端口安全 支持MAC地址学习数目限制 支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制 支持AAA认证，支持Radius等多种方式 支持SSH V2.0 支持HTTPS 支持CPU保护功能 支持黑名单和白名单 支持DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping 支持DHCPv6 Relay、DHCPv6 Server、DHCPv6 Snooping |

### 8、核心层交换机

| 技术指标 | 要求 |
| --- | --- |
| ▲整机描述 | 交换容量≥19Tbps（以官网最小值为准） |
|  | 包转发率≥2880Mpps（以官网最小值为准） |
|  | 主控板槽位≥2；业务槽位≥6；本次配置≥2块主控板、≥2块电源 |
| 线卡能力 | ▲支持每槽位≥320G连接，提供权威第三方测试报告 |
| VLAN | 支持4K个VLAN |
|  | 支持灵活QinQ |
|  | 支持基于MAC的VLAN分配 |
| MAC | 支持整机MAC地址≥1000K，学习速率≥8000/S |
| ARP | 支持整机ARP≥256K，学习速率≥1000/S |
| ACL | 支持整机ACL表项≥64K， |
| 虚拟化技术 | 支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台设备，支持长距离集群，且用于虚拟化的板卡与业务板卡物理槽位分离，单向虚拟化集群带宽≥80Gbps |
|  | 为了简化管理，支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，支持两层子节点，且子节点接入交换机支持堆叠，提供权威第三方测试报告 |
| IP路由 | 支持IPv4/IPv6双协议栈 |
|  | 支持IPV4路由转发FIB表项≥512K， |
|  | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4路由协议 |
|  | 支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6路由协议 |
| 组播 | 支持IGMPv1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping |
|  | 支持 PIM DM、PIM SM、PIM SSM |
|  | 支持MSDP |
| MPLS | 支持MPLS基本功能 |
|  | 支持MPLS VPN/VLL/VPLS |
| 无线管理 | 支持业务板集成AC功能 |
| 可靠性 | 支持真实业务流的实时检测技术，数秒内快速故障定位，提供权威第三方测试报告 |
|  | ▲支持硬件BFD，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性，提供权威第三方测试报告 |
|  | 支持VRRP |
|  | 支持DLDP |
|  | 支持以太网OAM 802.3ah和802.1ag |
| QoS | 支持ACL、CAR、Remark等动作 |
|  | 支持WRR队列调度方式 |
|  | 支持WRED拥塞避免机制 |
|  | 支持5级H-QoS |
|  | 支持GE/10GE端口≥200ms大缓存 |
| 配置与维护 | 支持NetStream |
|  | 支持SNMP v1/v2c/v3等网络管理协议 |
|  | 支持FTP、TFTP |
|  | 支持热补丁 |
|  | 支持用户操作日志 |
| 安全和管理 | 802.1x认证，Portal认证 |
|  | MACSec |
|  | 支持NAC |
|  | 支持RADIUS、用户登录认证 |
|  | 命令行分级保护，未授权用户无法侵入 |
|  | 支持防范DoS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击、广播风暴攻击、大流量攻击 |
|  | 支持1K CPU通道队列保护 |
|  | 支持ICMP实现ping和traceroute功能 |
|  | 支持RMON |
|  | 支持Service Chain |
| ▲本次配备 | 主控≥2，电源≥2，千兆电口≥48，千兆光口≥48 |

### 9、64路16盘位NVR

| 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 接入 | ▲最大支持≥512Mbps接入带宽；≥512Mbps存储带宽；≥512Mbps转发带宽（要求在公安部出具的检验报告体现） |
| 接入视频 | 最大接入≥64路 |
| 接口 | 支持2个HDMI、2个VGA，2个RJ45网络接口；可内置接入16块SATA接口硬盘 |
| 录像打包 | 支持录像打包时间1-300分钟可设置； |
| 录像回放 | ▲可存储和回放断电、断网前一秒的录像。（要求在公安部出具的检验报告体现） |
| 一键添加 | 支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC； |
| 智能检索 | 支持智能检索回放功能：进行智能检索回放时，可自动跳过未触发设定规则（线、四边形、矩形、全屏）的录像，只播放触发规则的录像 |
| 等倍速回放 | 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能； |
| 系统功能 | ▲支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，能从另一个系统启动，并恢复异常系统；（要求在公安部出具的检验报告体现） |
| 智能分析 | ▲支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、与相关报警联动功能；（要求在公安部出具的检验报告体现） |
| 分段回放 | 支持将选中通道24小时内的录像文件按录像时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大16分屏； |
| 触控面板 | 支持按键式面板，通过面板按键可进行预览、回放、参数配置等操作 |
| 走廊模式 | 支持走廊模式预览，可对画面顺时针旋转270度或中心、上下、左右翻转预览 |
| 编码格式 | 可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC编码格式的网络视频； |
| 硬盘接入 | 支持接入加密硬盘，支持8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠； |
| 网口 | 可将2个网口绑定为同一个IP地址，具有负载均衡功能； 支持网络容错，当1个网口损坏时，仍能正常工作 |
| 国标接入 | ▲符合GB/T 28181标准（要求在公安部出具的检验报告体现） |

### 10、高清解码矩阵

| 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 稳定性要求 | 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构 |
| 设备接口 | ▲要求设备具备，20个RJ45网络接口，1路对讲输入，1路对讲输出，1个RS232接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA输入接口，1个DVI输入接口。输出口支持16个HDMI接口，支持16路模拟音频输出，支持4路模拟视频输出（要求在公安部检验报告中体现） |
| 解码能力 | ▲可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：16路分辨率为4000×3000（20fps）的视频图像；32路分辨率为4096×2160（25fps）的视频图像；32路分辨率为3840×2160（25fps）的视频图像；48路分辨率为2592×1944（30fps）的视频图像；80路分辨率为2048×1536（30fps）的视频图像；128路分辨率为1920×1080（30fps）的视频图像。（要求在公安部检验报告中体现） |
| 电脑桌面输出 | 设备支持外接电脑桌面解码输出 |
| 配置参数导入导出 | 设备支持客户端软件导入和导出参数配置功能。 |
| 输出分辨率 | 可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为1024×768（60Hz）、1280×1024（60Hz）、1280×720（60Hz）、1280×720（50Hz）、1920×1080（50Hz）、1920×1080（60Hz）、1600×1200（60Hz）、1680×1050（60Hz）、3840x2160（30Hz） |
| 画面分割拼接 | 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示；可通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1×2、1×3、1×4、1×5、1×6、1×7、1×8、1×9、1×10、1×11、1×12、1×13、1×14、1×15、1×16、2×1、2×2、2×3、2×4、2×5、2×6、2×7、2×8、3×1、3×2、3×3、3×4、3×5、4×1、4×2、4×3、4×4、5×1、5×2、5×3、6×1、6×2、7×1、7×2、8×1、8×2、9×1、10×1、11×1、12×1、13×1、14×1、15×1、16×1的拼接显示。 |
| 图像轮巡 | 设备支持视频图像轮巡输出显示。 |
| 设备管理 | 可分别通过IE浏览器及客户端软件两种方式访问设备。 |
| 网络协议 | 具有ONVIF、RTSP协议设置选项。 |
| 客户端支持 | 可通过客户端软件对接入的云台进行控制；可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。 |
| 校时功能 | 设备支持NTP校时和客户端手动校时等功能。 |
| 环境适应性 | 设备通过高温、低温、恒定湿热试验（高温55±2℃，低温-10±3℃，持续时间2H；相对湿度90%~95%、温度40±2℃，持续时间48H） |

### 11、视频管理平台

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 要求支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行统一管理调配 |
| 2 | 要求采用PostgreSQL数据库，支持Windows操作系统 |
| 3 | 系统要求根据项目规模和应用场景，采用分布式、负载均衡等技术，支持多级架构来进行系统平台自身规模的扩展，支持流媒体集群等 |
| 4 | 要求系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置 |
| 5 | 要求支持监控点的批量迁移 |
| 6 | 要求支持对平台内管理的视频设备的在线状态进行检查 |
| 7 | 要求支持对视频设备的录像完整性进行检查 |
| 8 | 要求支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览； |
| 9 | 支持人员通行检索：对系统中人员通行记录分别按照人员特征、以图搜图进行模糊检索，或者按照门禁记录检索；支持一次查询任务，查询出来自多个后端设备的结果；支持人员通行记录的轨迹 |
| 10 | 要求支持对重点人员识别，处于重点人员名单内的人脸出现时，系统自动报警 |
| 11 | 要求支持以脸搜脸，对人脸图片进行检索，检索结果支持列表模式和地图模式，地图模式可以按照时间顺序形成人脸轨迹，用于描述目标人员在该区域的移动路线 |
| 12 | 要求支持车辆黑名单布控 |
| 13 | 要求支持卡口普通过车信息、超速信息、黑名单信息查询 |
| 14 | 要求支持车辆白名单管理 |
| 15 | ▲本次配备≥300路视频授权设备接入管理； |

### 12、平台管理服务器

| 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| CPU主频 | ≥2.2GHZ |
| CPU核心数 | ≥6核 |
| CPU数量 | ≥1颗 |
| 内存 | ≥64GB |
| 硬盘 | ≥2*900G SAS 10K转 |
| 网卡数量 | 集成Intel千兆网口2个，支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络特性 |
| 高级功能 | 集成管理模块，电源1+1冗余 |

### 13、46寸拼接屏

| 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 尺寸: | ≥46英寸； |
| 分辨率 ： | ▲≥1920x1080； |
| 视角： | 垂直上下178°,水平左右178°(CR≥10)； |
| 响应时间： | 6.5ms(G to G)； |
| 对比度： | 4500:1； |
| 亮度： | 500cd/㎡； |
| 物理拼缝： | ▲≤3.5mm； |
| 输入接口： | VGA×1，HDMI×1，DVI×1，CVBS×1，USB×1； |
| 功耗： | 100W； |
| 电源要求： | AC 100-240V～, 50/60Hz； |
| 寿命： | ≥60000 小时； |
| 运行温度和湿度： | 0℃--40℃，10%--90%； |

四、商务要求

4.1工期：本项目在合同签订后60个工作日内完成设备安装调试；地点为：采购人指定地点。

4.2付款。

项目款具体支付如下：

签订合同后，采购方支付合同金额的20%给予中标方，全部设备到货并安装验收完毕后支付合同金额的60%，完成结算审定后，支付合同金额的15%，项目质结束后支付余款5%。

每个付款节点10个工作日前，中标方提供合法有效的相应金额的发票给采购方，采购方通过银行转账方式支付给中标方。

4.3质保期：项目质保期为2年。项目所有硬件及软件的维护，自系统终验通过后起至2年后结束。

注：不满足招标文件中 “★”条款的投标文件将作无效投标处理。

## 第四部分 投标人须知

### 说明

#### 1.适用范围

  - 招标范围：见本文件《用户需求书》

#### 2.定义

  - 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位等团体组织。

  - 投标人：响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - 法人：法人是依法在国内进行注册并具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。

  - 中标人：指经评标委员会评审推荐、采购人确认的获得本项目中标资格的投标人。

  - 采购代理机构：广东三方诚信招标有限公司东莞分公司。

  - 评标委员会：评标委员会是依据相关规定组建的专门负责本次招标其评标工作的临时性机构。

  - 合同：指由本次招标所产生的合同或合约文件。

  - 公章：公章是指经过正规的法定程序并备案的法人公章与投标专用章。（投标人如在投标文件中使用“投标专用章”，应提供法定代表人签字或加盖公章说明该“投标专用章”与法人公章具备同等效力的证明文件，且投标当天应携带相关原件到现场，以供核查。因投标文件未提供相关手续复印件和无法核查投标专用章的真实性而导致的后果由投标人自行承担。）

  - 时间：本文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

#### 3.货物和服务

  - 货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

  - 服务是指除货物和工程以外的其他采购对象。

#### 4.投标费用

  - 投标人应承担所有与编写投标文件和参加投标有关的自身的所有费用，不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 5.知识产权

  - 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

  - 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

  - 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档。

  - 采购货物为计算机办公设备时，投标人提供的产品必须是预装正版操作系统软件的计算机产品。

#### 6.关于联合体投标

  - 对接受联合体投标的项目：两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

  - 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

  - 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

  - 采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

  - 联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

  - 供应商为联合体的，可以由联合体中的任意一方交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

  - 联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小企业声明函》；中小企业声明函作为联合体一方参与政府采购活动，且《共同投标协议书》中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，应附中小微企业的《中小企业声明函》。

  - 除联合体协议明确授权盖章单位外，联合体投标时投标文件中所有要求盖章的地方均须加盖联合体所有组成成员的公章，否则该处盖章无效。

  - 联合体进行评分时，业绩、奖项等的认定和评分根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准不明确或难以明确以哪一方计算评分情况时，则按主体方情况评分。

#### 7.关于分支机构投标

  - 对可接受分支机构投标的项目，分支机构投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

### 招标文件

#### 8.招标文件的组成

招标文件包括：

（1）投标邀请书；

（2）投标资料表；

（3）用户需求书；

（4）投标人须知；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式；

（7）在招标过程中由采购代理机构发出的澄清更正文件等。

#### 9.招标文件的澄清或修改

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分，具有约束作用。当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件及公告为准。

  - 招标期间，投标人有义务上网查看，公告一经上网发布，即视为送达。因投标人未及时上网查看而造成的所有后果，由投标人自行承担。

### 投标文件的编制

#### 10.投标文件的语言及度量衡单位

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函件均应使用简体中文书写。投标人提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本（中文译本应由翻译机构盖章或者翻译人员签名确认，否则按无效处理），在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。

  - 除非招标文件在技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购代理机构和采购人所有往来文件中的所有计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 11.投标文件的组成

  - 包括但不限于招标文件附件格式中要求提供的表格。

  - 上述文件须按顺序装订成册，并编制投标文件目录。除上述文件资料外投标人还须按投标人须知的要求制作“开标文件”。“开标文件”作为投标文件的一部分，但须单独密封。

#### 12.投标文件编制

  - 投标人应按招标文件的规定以及附件要求的内容和格式完整地填写（表格可以按同样格式扩展）和提供资料，投标人必须对投标文件所提供的全部材料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或采购代理机构对其中任何资料进行核实的要求。

  - 因投标文件编制存在歧义对投标人产生负面影响的，投标人自行承担后果。

  - 投标单位名称与投标人公章不一致，若投标单位名称已进行变更，应在投标文件中提供相应的证明材料并加盖公章，否则投标文件无效。

  - 投标文件密封、标记及内容与本项目采购信息不符，导致无法分辨所投项目为本项目的，投标文件无效。

  - 投标人须客观撰写投标人简介（格式自理，并提供相关证明）以及所投的产品或服务说明。

  - 投标文件若出现以下内容，经评标委员会认定有可能间接影响评审秩序，作废标处理。

- 投标文件内出现无官方证明文件的行业地域排名或使用“国家级”、“最高级”、“最佳”等用语字眼的。

- 投标文件内出现恶意诋毁、贬低其他生产经营者的商品或者服务的内容。

#### 13.投标报价说明

  - 本次招标，投标人应按用户需求中的要求进行投标报价，少报无效。

  - 投标人所提供的货物或服务均以人民币（或相关费率）报价。

  - 投标报价应包含完成本次招标所有服务内容的费用，包含各种税务费及合同实施过程中的全部费用和售后服务费等。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 中标后开出的所有发票必须与中标人的名称一致。

#### 14.投标人所提供的服务或货物的证明文件

  - 证明服务或货物的文件，它可以是文字资料、图纸和数据包括但不限于：服务主要内容、标准、质量、人员资质、计划安排、报告审核等的详细说明；对招标文件第三部分《用户需求书》中规定的要求进行详细应答和说明。

#### 15.★投标有效期

  - 投标文件应根据投标人须知的规定在投标截止日后的90天内保持有效。

#### 16.★投标保证金

  - 投标人应按投标资料表中规定数额及法律规定的时间按相应包号保证金金额要求一次性提交投标保证金，以多次汇入达到招标文件要求金额的投标保证金无效。

  - 投标保证金金额与招标文件要求金额保持一致（详见投标资料表）。

  - 投标保证金有效期与投标有效期保持一致。

  - 投标人应按要求提交投标保证金，投标人必须采用银行转账、电汇或担保函形式一次性缴交招标文件规定数额的投标保证金，投标人与交款人名称必须一致，非投标人缴纳的投标保证金无效。

  - 采用银行转账、电汇方式提交的,付至采购代理机构指定账户上。 (详见投标人资料表)

  - 投标担保。是指由担保机构为供应商交纳投标保证金向采购人或者采购代理机构提供的保证担保。供应商在投标有效期内撤回投标文件或中标后不签订采购合同的，由担保机构按照担保函的约定履行支付投标保证金的责任。

  - 采用担保函提交的，应符合下列规定：

①投标担保函有效期应与投标有效期一致；

②投标担保金额应与本项目的投标保证金一致；

  - 保证金不接受现金方式（包括以存现方式）提交，未按要求提交投标保证金的将导致废标。

  - 未中标的投标人的保证金应当在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标投标人的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。

  - 为方便退还未中标的投保人的保证金，投标人应制作《投标保证金汇入情况说明》随开标文件一并递交。

  - 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）投标人在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，中标单位不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

### 投标文件的递交

#### 17.投标文件的装订，签署，密封和标记

  - 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件缺损，由此产生的后果由投标人承担；投标文件未装订成册，投标文件无效。

  - 投标文件正本均须用不褪色墨水书写或打印。投标文件的副本可采用投标文件的正本复印件，每套投标文件应当标明“正本”、“副本”的字样。投标文件的【正本】及所有【副本】的封面及骑缝均须加盖投标人公章（文件每页盖章等同于盖骑缝章）。若正本与副本不符，以正本为准。

  - 联合体投标文件的【正本】及【副本】的封面及骑缝均须加盖所有联合体组成成员的公章。（文件每页盖章等同于盖骑缝章）

  - 电子文件内容包括：由投标人自行制作的与正本文件一致的所有文件。电子文件由光盘或U盘储存，并注明投标人名称及项目名称、采购项目编号，随投标文件一同密封提交。

  - 除投标人对错误处修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处须由法定代表人或其正式授权代表在旁边签字及盖章。

  - 投标人应将投标文件进行非透明的封装，以防止投标文件内容的泄露。采购代理机构将拒绝接收采用透明包装进行密封的投标文件。

  - 密封破损导致投标文件内容直接或间接泄露的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

  - 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表和授权委托书单独密封提交，并在信封上标明“开标文件”字样。开标文件内还须包括并不限于：投标保证金支付凭证银行汇款底单（复印件加盖公章，原件随身携带，以备查核）和投标保证金汇入情况说明（加盖公章）。投标人的法定代表人参加投标时，须开具法定代表人证明书，按上述要求与开标一览表一并密封提交。“开标文件”份数及签章等要求与投标文件正本相同（1份）。

  - 未单独提交开标文件的投标人投标文件不进行唱标，投标文件作无效处理。

  - 所有的信封均应注明：

- 收件人：广东三方诚信招标有限公司东莞分公司

- 投标单位名称：

- 项目名称：

- 项目采购项目编号：

  - 未进行项目报名的单位（以采购代理机构报名表或报名发票为准）递交的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

  - 密封信封上的项目编号错误或项目名称出现严重歧义的（包括采购内容不符），采购代理机构将拒绝接收。

  - 采购代理机构对所有投标文件的误投或提前启封概不负责。

  - 投标人同时参加几个包投标时必须按招标文件要求按包号分别制作投标文件，分别密封递交。

  - 传真、电传的投标文件将被拒绝。

  - 递交的投标文件中所提供的通讯方式应保持联络畅通，因联系不上而导致的所有后果由投标人自行承担。

#### 18.迟交的投标文件

  - 投标人在投标截止时间之后提交的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

  - 有违反其他法律规定情形的，采购代理机构将拒绝接收。

#### 19.投标样品（如需提交）

  - 如有必要，采购代理机构可以要求投标人提供本服务项目涉及的部分设备或产品样品，投标人在投标时应提交《样品清单》。

  - 为方便评标，投标人在提供样品时，应在所提供的样品表面显著位置标注投标人的名称、包号、样品名称、招标文件规定的服务或货物编号。

  - 样品作为投标文件的一部分，除非另有说明，中标单位的样品将作为履约验收标准的参考不再退还，未中标单位须在中标公告发布后五个工作日内，前往采购代理机构领取投标样品，逾期不领，采购代理机构将不承担样品的保管责任，由此引发的样品丢失、毁损，采购代理机构不予负责。

#### 20.投标截止期

  - 投标人应在招标文件规定的截止日期和时间内，将投标文件送达到指定地点。

  - 采购代理机构可按本须知规定以澄清或修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

#### 21.投标文件的补充、修改与撤回

  - 投标人在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并以纸质版形式通知采购代理机构。在提交投标文件截止时间之后，投标人不得对其投标文件做出任何的补充和修改。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按招标文件要求的签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。并按照招标文件规定密封和标记的要求提交，并在投标文件密封袋上标明“补充、修改”字样。

  - 投标文件一经递交不予退还。

  - 在提交投标文件截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

### 开标与评标

#### 22.开标

  - 采购代理机构按本招标文件所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人代表参加。

  - 开标程序：

  - 开标会由采购代理机构主持，投标人的法定代表人或其授权代表携带有效身份证明准时参加开标会并签名报到。

  - 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容；

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。开标现场未提出异议的视为认同开标结果。开标结束后，投标人对开标过程和开标记录不得再提出异议。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 合格投标人不足3家的，不得开标；

  - 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

#### 23.评标委员会及评标方法

  - 评标委员会根据招标项目的特点进行组建，并负责评标工作。

  - 评审方法：本次招标的评审方法采用综合评分法。

  - 定标原则：在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件规定的各项评价因素进行量化打分，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标人。

  - 评标委员会对投标文件的评审内容，分为商务评议、技术评议和价格评议。评审流程包括符合性检查、澄清问题、比较与评价、推荐中标候选人或确定中标人、编写评标报告等步骤。

  - 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以纸质版形式提交，如投标人拒绝评标委员会要求对其投标文件进行澄清的要求，所造成的后果由投标人自行承担。

  - 评标委员会和采购人在评审过程中有权核对投标文件中相关材料的原件，投标人在接到通知后应在评标委员会规定的时间内提交原件核查。

#### 24.评审原则及评标过程的保密

  - 评审的基本原则：评标委员会将依据招标文件的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行评审工作。

  - 从公开开标到签订合同，凡与审查、澄清、评审和投标有关的资料以及定标意见相关的事项，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

  - 任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

#### 25.投标文件的初审

  - 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查时，投标人存在不符合资格性检查所要求事项情况的，投标无效。未通过资格审查的投标人不进入评标阶段的评审；评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，评标委员会按照下列规定修正：

  - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

  - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

  - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（以现场通知时间为准），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

  - 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款（加“★”号）、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、合同条款的重大偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 未响应招标文件的实质要求的投标文件作废标处理。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。评标委员会评审中，发现下列情况之一的，其投标将作废标处理：

（一）资格性检查

1) 资格瑕疵

包括但不限于：①资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；②资格证明文件有效期过期的；③《营业执照》复印件（加盖公章）或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）或其他主体证书复印件（加盖公章）未提供或有效期过期的。

2) 投标保证金瑕疵

包括但不限于：①投标人未按招标文件要求提交投标保证金；②提交方式、提交时间、提交金额不符合招标文件要求；③投标保证金有效期不符合招标文件要求。

（二）符合性检查

1) 投标文件的有效性、完整性瑕疵

包括但不限于：①投标文件的数量、制作不符合要求（包括但不限于投标文件内容与采购内容不符，投标文件项目采购项目编号错误，投标文件项目名称错误导致无法分表所投项目为本项目的，投标文件散落，未提供单独的开标文件等）；②投标文件中要求签字的内容无法定代表人或其授权代表签字，或签字人无法定代表人有效授权的；③签字盖章不符合招标文件要求的；④投标文件内容有严重缺漏项的；⑤投标报价有严重缺漏项的；⑥投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；⑦投标有效期不符合文件要求的；⑧投标书内容存在严重缺漏项的。

2) 技术响应瑕疵

包括但不限于：①投标文件不满足招标文件中加注星号（★）的主要参数要求或加注星号的主要参数无技术资料支持的；②一般参数超出允许偏离的最大范围或最高项数的；③投标文件技术响应与事实不符或虚假投标的；④《技术规格偏离表》未提供的；⑤将一个包中的内容拆开投标的；⑥投标人对同一货物或服务投标时，同时提供两套或两套以上的投标方案的；⑦明显不符合技术规格、技术标准要求的；⑧其他未实质性响应招标文件技术要求的。

3) 商务响应瑕疵

包括但不限于：①招标文件加注星号（★）的商务要求负偏离的；②招标项目完成期（包括但不限于：工期，服务期，交货期等）未满足招标文件要求的；③投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法不符合招标文件要求的；④《商务条款偏离表》未提供的；⑤采购代理机构服务费条款有偏离的；⑥投标人低于成本报价且未提供相关说明文件竞标的；⑦投标文件附有采购人不能接受的条件的；⑧其他未实质性响应招标文件商务要求的。

4）投标报价瑕疵

①投标报价超过本招标文件明确的项目预算或文件明确的最高限价；②投标报价格式与文件要求不符；③开标一览表格式或内容与招标文件要求不符。

5）违规行为

包括但不限于：①以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；②扰乱开标、评标秩序，干扰招标工作正常进行的。

6)法律法规及招标文件中规定的其它情形。

根据项目情况，评标委员会有权决定招标文件中“可能导致废标”或“可能导致其投标被拒绝”等具体条款是否实施“废标”或“投标被拒绝”，但对同一条款的裁决应适用于每个投标人。

#### 26.商务、技术、价格评审（具体评审项目详见投标资料表）

  - 对通过资格性审查和符合性检查的投标人进行商务技术综合评议，针对投标文件对招标文件的响应情况对各个投标人进行商务和技术评分。

  - 评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行详细评审。评标委员会对每一投标文件进行详细的商务评审、技术评审。按照评审程序的规定和依据评分标准，各位评委就每个投标人的技术、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。根据招标文件规定评出得分，将价格得分、商务得分、技术得分相加得出最终评标得分。

  - 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 27.优惠政策（仅适用于政府采购）

  - 对小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位投标的扶持：

根据财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，对小型或微型企业产品的价格给予一定比例扣除，用扣除后的价格参与评审。（参加政府采购活动的中小企业应按照招标文件中投标文件格式提出《中小企业声明函》）残疾人福利性单位、监狱企业（注：参加政府采购活动的监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业证明文件）视同小型、微型企业。

  - 符合中小企业划分标准：应当符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定；提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型或微型企业的制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

  - 投标人为小型或微型企业且投标产品含小型或微型企业产品时，其对应产品价格的扣除详见投标资料表。

  - 投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

  - 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体一定的价格扣除（详见投标资料表）。

  - 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位划分标准（根据财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知(财库[2017]141号)）：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

  - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

  - 对节能产品或环境标志产品的扶持：

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《转发财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（粤财采购函〔2019〕1号）的规定，对提供节能产品或环境标志产品的投标单位的价格给予一定比例扣除（扣除比例详见投标资料表）。

  - 提供节能产品或环境标志产品的投标人其产品应符合以下规定：

- 所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》的，投标人应如实填写《节能产品或环境标志产品列价表》并提供在有效期内的“节能产品认证证书”或“环境标志产品认证证书”。

- 投标人所投节能产品或环境标志产品其认证证书的认证机构应属于《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）》公告中所公示的认证机构，若投标人所提供的产品认证证书其认证机构不属于以上公示中的机构，则视为无效认证，不给予价格扣除优惠。

- 若用户需求中含有《节能产品政府采购品目清单》中的政府强制采购产品，投标人应根据要求提供所对应的节能产品，否则做投标无效处理。

#### 28.纪律和保密事项

  - 从开标之日起至授予合同期间，在投标文件的审查、澄清、比较和评价阶段，投标人试图对评标委员会和采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

  - 投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。否则将按相关法律规定严肃处理。

  - 获得本招标文件的投标人，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。开标后，投标人应归还招标文件中要求保密的文件和资料。

### 授予合同

#### 29.合同授予标准

  - 根据评标委员会的评审结果，采购人按照评审报告推荐的中标候选人中按顺序依法确定中标人。

#### 30.发布中标结果

  - 评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人确认后，采购代理机构将在指定的信息发布媒体上发布公告。

  - 中标公告期限为1个工作日。

  - 《中标通知书》是合同的一个组成部分，《中标通知书》对采购人和中标人均具有同等法律效力。

  - 中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

#### 31.合同的签订与履行

  - 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

  - 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

  - 合同签订之日起2个工作日内，中标人应将所签订的合同副本（加盖公章）交至广东三方诚信招标有限公司东莞分公司归档。

  - 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

  - 中标投标人在评审结束当天至合同履行结束，若因不可抗力的因素（如国家出台新法律法规等）造成投标人资质的变动，投标人应以纸质版形式通知采购人。若资质变动导致中标投标人不再具备履行合同资质要求，采购人有权中止合同。

#### 32.履约保证金

  - 中标人应在领取中标通知书之后签订合同之前递交履约保证金（履约保函的提交与履约保证金的提交时间一致）。给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当由其对超过部分予以赔偿，并依法追究其责任。中标人应在汇入履约保证金时在汇款单备注中注明：中标项目名称及中标项目编号。

  - 采用保证金（银行转帐、电汇）方式：中标人必须保证资金在签订合同前到帐。履约保证金账户采购人另行通知，到期后无息退还。

  - 采用履约保函方式：履约担保。是指由担保机构为供应商交纳履约保证金向采购人或采购代理机构提供的保证担保。供应商未按采购合同履行约定义务的，由担保机构按照担保函约定履行支付履约保证金的责任。

  - 中标人须将履约保证金的汇款凭证 (注明中标通知书或项目编号)或履约保函（采购人注明原件已收到并盖章）用A4纸复印一式四份并加盖中标人的公章送至采购代理机构。

  - 履约保证金退回：履约保证金在项目验收合格后，中标人向采购人提交退回履约保证金的申请、履约保证金汇款凭证复印件、采购合同、采购项目验收报告原件、中标通知书复印件，前往采购人办理履约保证金退还手续。

### 询问或质疑

#### 33.询问

  - 投标人对采购活动事项（招标文件、采购过程和采购结果）有疑问的，可以按规定向采购代理机构提出询问。

#### 34.质疑

  - 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商或是在规定的时间内已依法获取其可质疑的招标文件的潜在供应商。

  - 供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。超过规定时间提交的质疑函不予受理。

  - 投标人在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，对同一采购程序环节的二次质疑采购代理机构不予受理。

  - 投标人应将招标文件所规定的纸质版形式（质疑须提交以下资料并加盖投标人公章：质疑函原件、营业执照复印件、法人身份证复印件、联系方式及法人授权委托书原件加盖公章；若质疑由法人提交，则将提供法人授权委托书原件加盖公章更换为提供法人身份证复印件加盖公章且签字）的质疑按法律规定提交至采购代理机构指定办公地点。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

  - 授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

  - 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料（须注明法律依据），因缺少相关证明材料或证明材料存在不真实而导致的后果由投标人自行承担。

  - 不涉及对投标人利益造成损害的相关内容，不能作为质疑内容提交。

  - 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

### 其他

#### 35.招标文件的解释权

  - 招标文件版本号：三方诚信20190529。

  - 本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

## 第五部分 合同格式（仅供参考）

### 合同格式

合同编号：

甲方：

乙方：“ ”为中标单位

受甲方委托，           (采购代理机构)组织对         （项目名称）采购项目（采购项目编号为）进行采购，于年月日通过公开招标，经评标委员会评定乙方为中标单位。为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》，在平等自愿的基础上，按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条 合同项目

1、项目名称：                              ；

2、采购项目编号：                   。

第二条 合同组成

1、合同文件组成内容包括：本合同书 、中标通知书、投标文件（含澄清内容）、招标文件（含招标文件澄清通知）等。

第三条 服务内容、标准及要求

1、采购内容：                                                              。

2、采购标准：                                                              。

3、采购要求：                                                              。

4、具体采购内容采购标准及要求以招标文件用户需求书及乙方投标文件承诺条款及方案为准。

第四条 价格

1、合同总价包含：人工费、材料费、设备使用费、各种税费、保险费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用，按本次招标范围及中标价一次包干，结算时不作调整。

2、合同总价：（人民币）大写 （¥）

3、本合同价为固定不变价。

第五条 服务期限及地点

1、服务期：  年，合同生效之日自       年  月  日至     年  月  日止。

2、服务地点：              或甲方指定地点。

第六条 付款方式

1、本合同的付款方式为：。

2、付款前乙方应向甲方提出请款申请及所需的材料和等额合格发票。本合同的经费由政府拨款，如因政策影响，拨款未能及时到位，乙方不得以此为由而不履行本合同规定的义务。否则，甲方按规定扣罚。如果乙方怠于或者拒绝提供资料或者办理手续的，则因此产生的付款迟延的责任全部由乙方承担。

第七条 验收方式

1、验收应在甲乙双方共同参加下进行，依据招标文件及本合同的有关规定制定的方案进行验收，并按国家有关规定、规范进行。

2、甲方组织项目验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关专业人员或机构参与验收。

3、对验收不合格的部分，乙方应在甲方规定时间内及时整改完善直至合格。

第八条 税和关税

1、中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方承担。

2、中国政府根据现行税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费应由乙方承担。

3、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方承担。

第九条 其它约定

1、严禁转包，未经甲方书面同意不得分包。

2、乙方全部工作人员，须符合东莞市政府用工标准要求。

3、乙方服务人员进行服务期间的过失或故意行为，造成甲方经济损失的，由乙方负责赔偿。

4、服务人员的劳动关系隶属乙方，乙方负责服务人员的工资、节假日和超时加班补助费、社会保险、住宿、伙食等。

5、乙方负责本项目服务人员购买因意外身故或伤残和因意外事故住院治疗保险，并负责办理一切保险赔偿手续。

第十条 违约责任

1、合同双方任何一方不履行合同条款或不按合同约定履行条款的其它情况，均属违约，由违约方承担违约责任，赔偿因其违约造成的损失，并支付合同价款总额%的违约金。

2、由于乙方的原因，导致双方签订的合同终止，乙方因此而遭受的损失，将由乙方独立承担，甲方对此不负任何责任，也不作任何赔偿。

第十一条 争议的解决

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

2、本合同发生的诉讼管辖地为东莞市有管辖权的法院。

3、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

4、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

第十二条 合同生效

1、本合同由双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效，具有同等法律效力，合同有效期随服务期结束而自然终止。

2、本合同一式    份，其中甲方    份、乙方    份，采购代理机构 壹 份（须在合同签订之日起7个工作日内递交）。

第十三条 其它

1、本合同未尽事宜，双方可签订补充合同，补充合同与所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函、合同附件等）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

本合同合计   页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表(签字)：                   法定代表(签字)：

地址：                             地址：

电话：                             电话：

传真：					传真：

开户银行：	                     开户银行：

账号：                             账号：

签约时间：

签约地点：

此仅为合同书样本，中标人需根据实际情况和甲方签订相应的合同！

## 第六部分  附件－投标文件格式

#### 附件1.投标文件目录

目录

格式自理。

注：

1、投标人制作的投标文件应当具备目录。

#### 附件1-1 评分标准索引表

评分标准索引表

| 序号 | 评审项目 | 评分细则 | 分值 | 页码范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务评审 |
| 技术评审 |

注：

- 该表格为参考格式，投标人可按实际情况自行制订评分标准索引表。

#### 附件2.投标书格式

投标书

致：广东三方诚信招标有限公司东莞分公司：

根据贵方为（项目名称）（采购项目编号）项目招标公告/招标邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件及“开标文件”：

在此，签字代表宣布同意如下：

- 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 我方已完整阅读了本项目招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

- 本投标有效期为自开标日起90个日历日。

- 我方保证遵守投标人须知中关于没收投标保证金的规定。

- 我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

- 我方承诺，我方具备投标人邀请中所要求的资格条件，已清楚招标文件所有要求及有关规定；并承诺参加本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担；

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

- 与本投标有关的一切正式信函请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　传真：

电话/移动电话：　　　　　　　　　　　　　　　电子函件：

投标人代表签字：

投标人名称（全称）：

投标人盖章：

投标人开户银行（全称）：

投标人银行帐号：

日期：

#### 附件3.开标一览表格式

开标一览表

投标人名称：

采购项目编号：

| 项目名称/包号 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- |

投标人代表签字：

投标人盖章：

日期：

注：1、投标总价栏须用大写金额和小写金额两种方式表示的投标总价，报价保留小数点后两位。投标总价大小写不一致，以大写为准。投标总价必须准确唯一且应包含招标文件要求的所有费用。

2、此表应按投标人须知的规定密封标记并与《授权委托书》、《投标保证金汇入情况说明》同密封单独提交。

3、温馨提示：未按招标文件要求报价、填写开标一览表是导致投标人废标的常见问题，请投标人仔细填写，认真核对。

#### 附件4. 投标分项报价表格式

货物（服务）分项报价表

| 序号 | 货物 （服务）名称 | 规格型号 （服务内容） | 数量 | 单价 | 服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |
| 投标人代表签字： 投标人盖章： 日期： |

小型和微型企业（货物、承担的工程或者服务）列价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌及原产地 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | ￥ 元（大写人民币 元整） |
| 注：1、投标人在“货物（服务）分项报价表”中的报价内容中，如有属于小型和微型企业产品（货物、承担的工程或者服务）的，必须在此表单独列明，否则在计算价格得分时不予以相应的扣除； 2、投标人应该如实填写，如投标人所投产品中无小型和微型企业产品的，请留空或删除此表！ |
| 投标人代表签字： 投标人盖章： 日期： |

节能产品或环境标志产品列价表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 | 认证机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | ￥ 元（大写人民币 元整） |
| 注：1、投标人在“货物（服务）分项报价表”中的报价内容中，如有属于节能产品或环境标志产的，必须在此表单独列明且提供相应的证明材料，否则在计算价格得分时不予以相应的扣除； 2、投标人应该如实填写，如投标人所投产品中无节能或环保产品的，请留空或删除此表！ |
| 投标人代表签字： 投标人盖章： 日期： |

#### 附件5. 法定代表人证明书格式

法定代表人证明书

致：广东三方诚信招标有限公司东莞分公司

投标人名称:

单 位 性质：

地      址：

成 立 时间：年月日

经 营 期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

法定代表人联系方式：

身份证号码：

日     期：年月日

注：法定代表人身份证明书需附法人代表身份证复印件。

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

#### 附件6.法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：广东三方诚信招标有限公司东莞分公司

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（单位名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就（项目名称）投标及参加项目谈判，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　年　　月　　日签字生效，特此声明。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人签字（签名或盖私章）：

被授权人签字：

职务：

移动电话：

详细通讯地址：

邮箱：

日     期：年月日

须附：被授权人身份证复印件。

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

#### 附件7.资格申明

资格申明

广东三方诚信招标有限公司东莞分公司：

我方愿响应贵方关于（项目名称）（采购项目编号）的投标邀请，参与投标，提供用户需求书中规定的货物及相关服务，并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

一、我方具备投标人邀请中所要求得资格条件，已清楚招标文件所有要求及有关规定；并承诺参加本次政府采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担；

二、我方依法注册，在法律上、财务上和运作上完全独立于（采购人名称）（采购人）及广东三方诚信招标有限公司东莞分公司（采购代理机构）。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人签字（签名或盖私章）：

日     期：年月日

#### 附件8.营业执照

营业执照

#### 附件9.相关资质证明文件

相关资质证明文件

#### 附件10. 商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 序号 | 服务项目名称 | 招标要求 | 投标实际响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

投标人盖章：

注：

1、投标人应对照招标文件商务要求，说明已对招标文件的商务内容做出了实质性的响应。

2、商务条款包括但不限于合格投标人资格、付款方式、履约保证金、完工期、售后服务、检验及验收、保险、争端的解决等要求。

3、投标人若未填写完整则视为完全响应招标文件的商务要求，因此对投标人投标产生负面影响的，投标人自行承担后果。

#### 附件11. 技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

| 序号 | 服务项目名称 | 招标要求 | 投标实际响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

投标人盖章：

注：

1、偏离项中填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

2、投标人应对照招标文件技术规格，说明所提供服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

3、投标人若未填写完整则视为完全响应招标文件的技术要求，因此对投标人投标产生负面影响的，投标人自行承担后果。

#### 附件12.重要技术参数（▲）响应表

重要技术参数（▲）响应表

| 技术参数（▲） | 是否响应 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |

注：

- 该表格为参考格式，投标人可按实际情况自行制订。

- 投标人可按项目的实际需要提供本表格。招标文件内未涉及▲参数的，此表可以不用提供。

- 响应表所列出的材料应为真实准确的，若文件需要，应提供相关证明材料复印件加盖公章。请勿提供虚假、过期材料，否则将依据相关规定严肃处理

- 若招标文件有需求，投标文件未提供重要技术参数（▲）响应表对投标人投标产生负面影响的，投标人自行承担后果。

#### 附件13.业绩表

业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目金额 | 项目合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 该表格为参考格式，投标人可按实际情况自行制订。

- 业绩表所列出的材料应为真实准确的，并应提供相关证明材料复印件加盖公章。请勿提供虚假、过期材料，否则将依据相关规定严肃处理。

#### 附件14. 项目实施方案格式

项目实施方案

1、为完成本项目投标人临时投入的设备

2、为完成本项目投标人投入的人员以及具体工作安排

3、投标人为本项目制定的具体项目实施方案与项目实施流程

4、售后服务方案

5、..........

自行编写。

#### 附件15. 实施本项目的有关人员资料表格式

实施本项目的有关人员资料表

| 序号 | 姓名 | 本项目拟任岗位 | 性别 | 年龄 | 技术 职称 | 专 业 | 资质证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附有关证明文件（复印件加盖公章）

投标人代表签字：

投标人盖章：

注：

- 投标人可按项目的实际需要提供本表格。

- 该表格为参考格式，投标人可按实际情况自行制订。

3、投标人若未提供或未填写完整则视为完全响应招标文件的人员要求，因此对投标人投标产生负面影响的，投标人自行承担后果。

#### 附件16.投标货物说明一览表格式

投标货物说明一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

投标人盖章：

注：

1、投标人可按项目的实际需要提供本表格。

2、该表格为参考格式，投标人可按实际情况自行制订。

3、如本项目不涉及此表内容，则无需提供此表。

#### 附件17.在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

投标人在经营活动中前三年内未有重大违法记录、没有不良信用记录的声明函

广东三方诚信招标有限公司东莞分公司：

我公司郑重承诺：在参加“       （采购项目名称）” （项目编号:）采购活动前三年内（设立不满三年的从设立之日计算），在经营活动中没有重大违法记录；至本项目提交投标文件截止时间止未被列入“信用中国”网站及“中国政府采购网”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司以上承诺均为真实有效，绝无任何虚假、伪造的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

#### 附件18. 中小企业声明函（投标人为中小企业时适用）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。

2、本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　（请填写：中型、小型、微型）　企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖公章）：

日      期：

注：

1、投标人应根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定如实填写此表。（监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

2、若投标人不属于规定的中小企业范围，或提供的产品不是中小企业制造的，请勿提交。

3、投标人应该在《报价明细表》中单独列明属于小型和微型企业产品（货物、承担的工程或者服务）的报价，若投标人只提供《中小企业声明函》但未列明小型或微型企业产品的，在计算价格得分时不予以相应的扣除。

#### 附件19.《残疾人福利性单位声明函》（残疾人福利性单位适用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：（1）符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）规定条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

（2）中标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（3）投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（4）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

#### 附件20. 投标保证金汇入情况说明格式

投标保证金汇入情况说明

致：广东三方诚信招标有限公司东莞分公司：

本单位已按项目包（采购项目编号：）的招标文件要求，于年月日前以           （付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称：，帐号： ,开户银行：）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进帐单）

汇出时间：年月日；

汇款金额：（大写）人民币元（小写：￥元），

汇款帐户名称：  （必须是投标时使用的帐户名）

帐        号：  （必须是投标时使用的帐号）

开 户  银 行：  （      银行   分行  支行    ）

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

年 月 日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话： 联系人手机：

附：我方投标保证金汇款凭证

（粘贴汇款单或转账凭证复印件，并在骑缝上加盖投标人公章，或是直接把转账凭证复印到此张纸上）

注：此表既要装订在投标文件中，又要按投标人须知的规定与开标一览表、投标保证金汇款底单复印件及授权委托书一同密封装入开标文件，开标文件单独提交。

#### 附件21.获取招标文件登记表

获取招标文件登记表

| 获取招标文件时间 | 2019年 月 日 时 分 |
| --- | --- |
| 拟投标项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 供应商全称 |  |
| 供应商联系人 |  |
| 电话 |  |
| 手机 |  |
| 传真 |  |
| 电子邮箱 |  |
| 单位地址及邮编 |  |
| 备注 |  |
| 招标文件领取人签名 |  |
| 招标文件发售人签名 |  |
| 招标文件售价 | 人民币150元/份 |